А К Т

проверки готовности общеобразовательного учреждения

к  2011/ 2012 учебному году.

Составлен "_11_" _августа_  2011 г.

Полное наименование, номер общеобразовательного учреждения, год постройки здания__Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8 имени К.М.Филиппова  города Лесосибирска»_

1974 года постройки______

Юридический и фактический  адрес учреждения                                                                662556, РФ,  Красноярский  край, г. Лесосибирск р.п. Стрелка, ул. Комсомольская,

д. 18 (город, район, село, улица, номер дома)

телефон №____8(39145) 93-421__________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя   Шмидт Ольга Николаевна_

В соответствии с постановлением (распоряжением, указанием) Главы администрации местного самоуправления г. Лесосибирска от 23.03.2011 г. № 303 проверка проводилась комиссией в составе:

Вирц  Р.С., зам. главы администрации города, председатель комиссии;

Колосов В.Г., начальник отдела образования администрации города, зам. председателя комиссии;

Кашин Л.А., начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске;

Тюкавкин А.А., начальник отделения надзорной деятельности по г. Енисейску, Енисейскому району и МО г. Лесосибирск;

Чугунов В.А., начальник северного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора;

Вебер В.О., директор МКУ «Управление образования»;

Шемец Т.В., ведущий специалист отдела образования администрация города;

Сухих О.Ю., председатель МБУ «Лесосибиркий городской комитет по физической культуре и спорту»;

Каверзина В.А., зам. директора МКУ «Управление образования»;

Квитун Т.К., председатель теркома профсоюза работников образования и науки;

Чурилов В.Ф., начальник МОБ ОВД по г. Лесосибирску;

Полозняк Ю.П., депутат Лесосибирского городского Совета.

По результатам проверки комиссией установлено следующие:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса РФ): __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя _____________________________________________________________________________

(на правах оперативного управления или  передачи в собственность образовательному учреждению, дата и № документа)

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

_____________________________________________________________________________

(наименование документа, дата и №)

4. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.10.2000г. № 796 _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(№ лицензии, кем выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ)

5. Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в приложении (приложениях):_______________________________________________

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные, платные) _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения

_____________________________________________________________________________

в) численность обучающихся в образовательном учреждении _____________________________________________________________________________

(также указывается превышение допустимой численности обучающихся)

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

| №№ п\п | Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов | Необходимое количество | Фактически имеется | Оснащены в % | Наличие инструкции по технике безопасности | Наличие акта разрешения | Наличие и состояние ученической мебели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кабинет русского языка и литературы |  | 3 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 2 | Кабинет математики |  | 2 |  | имеется |  | удовлетворительное |
|  | Кабинет иностранного языка |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 4 | Кабинет химии |  | 1 |  | имеется | имеется | удовлетворительное |
| 5 | Кабинет физики |  | 1 |  | имеется | имеется | удовлетворительное |
| 6 | Кабинет географии |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 7 | Кабинет информационных технологий |  | 1 |  | имеется | имеется | удовлетворительное |
| 8 | Кабинет истории |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 9 | Кабинет по технологии (мальчики) |  | 1 |  | имеется | имеется | удовлетворительное |
| 10 | Кабинет по технологии (девочки) |  | 1 |  | имеется | имеется | удовлетворительное |
| 11 | Кабинет начальных классов |  | 4 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 12 | Кабинет биологии |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 13 | Кабинет музыки |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 14 | Кабинет ОБЖ |  | 1 |  | имеется |  | удовлетворительное |
| 15 | Лаборантская |  | 2 |  | имеется |  | удовлетворительное |

Указать, какой мебели недостает в соответствии с нормами и ростовыми группами

____ Мебель в достаточном количестве регулируемая по группам роста___________________

| № п\п | Наименование учебных мастерских | Площадь | Рабочие места обучающихся: всего/ из них аттестовано | Наличие рабочего места учителя труда и его оборудование | Наличие оборудования, инструмента, ТСО и УНП в % | Наличие и состояние мебели и инвентаря | Тип пола | Освещенность | Акт проверки на заземление оборудования | Состояние вентиляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Кабинет технологии мальчики девочки | 47,4 кв. м 50,8 кв. м | 10/- | имеется имеется | 70 90 | да, удовлетв. да, удовлетв. | дощатое дощатое | люминесцентное люминесцентное | Протокол № 10/071/06 от 26.04.2010 г. | хорошее |

Наличие технических средств обучения, их состояние и хранение:

| Наименование | Норма (в зависимости от типа образовательного учреждения) | Имеется в наличии | Из них исправных | Наличие приспособлений для хранения и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Графопроекторы Диапроекторы Кинопроекторы Магнитофоны Электрофоны Видеомагнитофон Радиоузел Лингафонный кабинет Устройства для зашторивания окон Телевизоры Домашний кинотеатр DVD – проигрыватель Цифровой фотоаппарат Цифровая видеокамера Музыкальный центр Компьютер Ноутбук Сканер Многофункциональное устройство Принтер лазерный Интерактивный программно-аппаратный комплекс Интерактивная доска Мультимедийный проектор Экран проекционный |  | 0 0 0 3 0 2 0 0 0 20 4 1 1 2 1 3 41 5 7 5 16 1 2 4 | 3 2 20 4 1 1 2 1 2 39 5 7 5 16 1 2 6 4 |  |

а) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования

__физкультурный зал имеется S 159,4 кв. м; инвентарь в удовлетворительном состоянии и соответствует норме, акты разрешения имеются______________________

б) укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов)________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( согласно лицензии)

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг ___________,  брошюр, журналов ____________________ ;

- фонд учебников __________________________

- научно-педагогической и методической литературы _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, полученных от местной администрации или других структур, осуществляющих такой учет

_____________________________________________________________________________

8. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Количество групп продленного дня __________________________________________

игротек __________________, спален _______________________,

площадок для проведения подвижных игр и прогулок _________________________

10. В 200 ___\ ___  учебному году в общеобразовательном учреждении:

а/ классов (учебных групп) ___________________, обучающихся _______________

из них в 1 смену обучается классов (учебных групп) ________________________

обучающихся ___________________________________.

11. Наличие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 закона РФ "Об образовании" _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Наличие проекта плана работы общеобразовательного учреждения на новый 200 ___ / ______учебный год и его краткая экспертиза _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

13. Качество ремонтных работ:

- капитальных _-_____________________________________________________

- текущих ___хорошее_____

Кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков

ООО Ачинское монтажное управление ОАО «Северовостокэлектромонтаж» - текущий ремонт электроснабженияв помещении столовой, акты и гарантийные обязательства имеются;

ООО «ТАУРУС» - текущий ремонт электроснабжения в спортзале, акты и гарантийные обязательства имеются;

ООО «ТАУРУС» - замена приборов электроосвещения в учебных помещениях, акты и гарантийные обязательства имеются;

ООО «Ал Кон» - текущий ремонт по замене оконных блоков, дверных блоков на путях эвакуации, акты и гарантийные обязательства имеются.

14. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательным учреждением:

- площадь участка _________________, сколько на участке деревьев _______________,

в том числе: фруктовых _____, ягодных кустов ______;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям ___________________отсутствует_______________________________________________

- учебно-опытный участок и его характеристика __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ограждение территории общеобразовательного учреждения и его состояние _____деревянное, металлическое _______________________________________________

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование ___________отсутствуют_______________________________________________________

15. Наличие столовой или буфета _имеется__, число посадочных  мест в соответствии с установленными нормами __________________________100________________________________________________

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями

____имеется, удовлетворительное______________________________________________

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой ____удовлетворительное_______________________________________________________

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников ______________имеется________________________________________________________

16. Организация питьевого режима ______________имеется________________________________________________________

17. Наличие кабинета врача __________имеется____________________________________________________________

Наличие процедурной ___________имеется___________________________________________________________

Наличие стоматологического кабинета

____________не имеется________________________________________________________

Наличие кабинета педагога психолога ____________имеется__________________________________________________________

18. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся _____________________________________________________________________________

(если контроль осуществляется специально закрепленным персоналом

_____________________________________________________________________________

лечебного учреждения, надо указать договор или другой документ, подтверждающий _____________________________________________________________________________

медицинское обслуживание)

19. Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.) ее состояние

__теплоцентраль, состояние удовлетворительное_________________________________

Опрессована ли отопительная система

___Акт опрессовки и промывки отопительной системы от 18.07.2011 г., договор № 47 от 11.07.2011 г.________________________________________________________________

20. Обеспеченность топливом в % к плану готовой потребности, его хранение ________-____________________________________________________________________

21. Тип освещения в учреждении (люминесцентное, СК-300 и др.) __люминесцентное, лампы рассеивания ________________________________________

22. Обеспечены ли учебные заведения освещением по норме ___________________да________________________________________________________

23. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования (дата и номер акта)

протокол № 1, № 2 (1-128) от 20.05.11 г. помещение пищеблока;

протокол № 10/071/03-лти, протокол № 10/071/05-лти, протокол № 10/071/06-лти  от 26.04.2010 г. здание главного корпуса.

24. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, огнетушители и др. средства борьбы с огнем)

___имеется, состояние удовлетворительное______________________________________

25. Выполнение правил пожарной безопасности ___выполняются______________________________________________________________

26. Наличие и состояние:

- водоснабжения ________имеется, удовлетворительное______________________

- электроснабжения  _______имеется, удовлетворительное____________________

- канализации _________имеется, удовлетворительное_______________________

27. Состояние центральной вентиляции, возможности для соблюдения воздухообмена в учреждении ________удовлетворительное ________________________

28. Имеется ли решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательного учреждения

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

29. Численность обучающихся, для которых организован подвоз _____________________

30. Сколько обучающихся нуждается в интернате и подвозе ________________________

31. Замечания и предложения комиссии: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32. Заключение комиссии о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии  ______________   Вирц Р.С.

(подпись, расшифровка подписи

Члены комиссии  _________________        Колосов В.Г.

_________________        Кашин Л.А.

_________________        Тюкавкин А.А.

_________________        Чугунов В.А.

_________________         Вебер В.О.

_________________         Шемец Т.В.

_________________          Сухих О.Ю.

_________________          Каверзина В.А.

_________________          Квитун В.Ф.

_________________          Чурилов В.Ф.

_________________          Полозняк Ю.П.

(подпись, расшифровка подписи)